## Slide 1: Metode preciznih geodetskih merenja i obrade podataka
Prof. dr Vladimir Bulatović vbulat2003@yahoo.com
dr Marko Marković marko_m@uns.ac.rs
Tatjana Budimirov tatjana.kuzmic@uns.ac.rs
Uticaj zenitnog odstojanja na 2c i ugao i

## Slide 2: 2c i ugao i
Kolimaciona greška jeste ugao koji čini vizura i normala na obrtnu osu durbina.
Ugao jeste ugao nagnutosti obrtne ose durbina u odnosu na pravac upravan na alhidadinu osu.

## Slide 3: Merenja na terenu
Vrši se opažanje u poligonu koji se sastoji iz 3 do 7 signalisanih markica postavljenih u pravcu vertikalne linije kao na slici.
Opažanje se vrši u dva položaja durbina – Hz, V, d.
I položaj – od 1 ka 7
II položaj – od 7 ka 1
Postupak se ponavlja u nekoliko serija.

## Slide 4: Obrada podataka
Izračunati 2c, 2VV
Izračunati Z

## Slide 5: Obrada podataka

## Slide 6: Obrada podataka
Vektor nepoznatih parametara :
Matrica koeficijenata normalnih jednačina:
Vektor slobodnih članova normalnih jednačina:
Vektor popravaka merenih veličina:

## Slide 7: Obrada podataka
Matrica kofaktora nepoznatih parametara:
Kontrola:
A posteriori standardna devijacija:
- broj stepeni slobode
– broj merenja
– broj nepoznatih ()

## Slide 8: Grafik zavisnosti 2c i 2vv od z