## Zadatak_3.1
Uslovno tačna vrednost kalibracione baze iznosi 300.004 m. Na osnovu 25 merenja srednja vrednost iznosi 300.010 m i određena je sa standardnim odstupanjem ± 0.003 m. Pri nivou značajnosti 0.001, odrediti da li postoji značajna razlika između merene i date vrednosti. Koristiti dvostrani test.
300.01
300.004
s= | 0.003
n= | 25
f=n-1= | 24 | broj suvišnih merenja
α= | 0.001 | nivo značajnosti
REŠENJE: M[ ] očekivana vrednost osnovice iz merenja; μ etalonska (uslovno tačna) vrednost osnovice.
DVOSTRANI TEST
300.01
300.01
TEST STATISTIKA
10
RAČUNANJE KVANTILA
3.7454
Odbacuje se nulta hipoteza, jer je: ¦t¦=10.000>3.745= t0.0005,24
𝑦 ̅
𝐻_0=𝑀[𝑦 ̅ ]=𝜇=
𝐻_𝑎=𝑀[𝑦 ̅ ]≠𝜇≠
𝑡=(𝑦 ̅−𝜇)/(𝑠∕√𝑛)=(300.010−300.004)/(0.003∕√25)=
𝐲 ̅=
𝛍=
=
t_(α⁄2,f)=" " t_0.0005,24=

## Zadatak_3.2
U jednoj geodetskoj firmi zahtev rukovodstava je da greška opažanja pravca prilikom merenja ne sme bti veća od ± 2". Jedan od zaposlenih, u cilju provere, izveo je seriju od 30 čitanja i dobio Sč=± 1.5". Sa nivoom značajnosti od 10% testirati na saglasnost postignutu preciznost u odnosu na zahtevanu.
2
s= | 1.5
n= | 30
f=n-1= | 29 | broj suvišnih merenja
α= | 0.1 | nivo značajnosti
REŠENJE: M[s2] Očekivana vrednost disperzije iz merenja; σ2 Disperzija populacije.
JEDNOSTRANI TEST
TEST STATISTIKA
16.3125
RAČUNANJE KVANTILA
39.0875
Odbacuje se alternativna hipoteza, jer je:
𝐻_0=𝑀[𝑠^2 ]=𝑠^2=𝜎^2
𝐻_𝑎=𝑀[𝑠^2 ]=𝑠^2>𝜎^2
𝜒^2=(𝑓∗𝑠^2)/𝜎^2 =(29∗(〖1.5〗^" )^2)/(2^" )^2 =
𝛔=
𝜒_(α,f)^2 =𝜒_0.10,29^2=
𝛘^𝟐=𝟏𝟔.𝟑<𝟑𝟗.𝟏=𝛘_(𝟎.𝟏𝟎,𝟐𝟗)^𝟐

## Zadatak_3.3 ili Zadatak_3.5
Prvi operater merio je jedan pravac sa 51 ponavljanjem, a drugi operater isti pravac sa 25 ponavljanja. Ako je disperzija prvog operatera jednaka 0.93, a drugog 1.33, sa nivoom značajnosti od 0.05 testirati da li prvi operater meri preciznije od drugog. Koristiti jednostrani test.
| 0.93 | Prvi operater
n1= | 51
f1=n1-1= | 50
| 1.33 | Drugi operater
n2= | 25
f2=n2-1= | 24
α= | 0.05 | nivo značajnosti
REŠENJE: REŠENJE: M[ ] - Očekivana vrednost disperzije iz merenja.
=0.93 - eksperimentalna standardna disperzija prvog operatera, sa
=1.33 - eksperimentalna standardna disperzija prvog operatera, sa
JEDNOSTRANI TEST
TEST STATISTIKA
1.4301
RAČUNANJE KVANTILA
1.7371
Odbacuje se alternativna hipoteza, jer je:
H_0:(σ_2^2)/(σ_1^2 )=1" " (σ_2^2=σ_1^2 )
H_a:(σ_2^2)/(σ_1^2 )>1" " (σ_2^2>σ_1^2 )
𝐹=(σ_2^2)/(σ_1^2 ) "= " 1.33/0.93=
𝒔_𝟏^𝟐=
𝐹_(𝛼, 𝑓_2,𝑓_1 )=𝐹_(0.05, 24,50)=
𝐅=𝟏.𝟒𝟑<𝟏.𝟕𝟒=𝑭_(𝟎.𝟎𝟓, 𝟐𝟒,𝟓𝟎)
𝒔_𝟐^𝟐=
𝑠_𝑖^2
𝑠_1^2
𝑀[𝑠_1^2 " " ]=𝜎_1^2 " "
𝑠_2^2
𝑀[𝑠_2^2 " " ]=𝜎_2^2 " "

## Zadatak_3.4
Iz poligone mreže brane jezera Šelevrenac, data su 4 ugla merena u 3 girusa
a. Ispitati homogenost tačnosti merenja 4 različita ugla
b. Oceniti standardno odstupanje merenja uglova u 3 girusa
α= | 0.05
α= | 0.01
Ugao→ |  | 1 | 2 | 3 | 4
Girusi ["] | 1 | 11 | 41 | 27 | 2
| 2 | 9 | 42 | 28 | 3
| 3 | 9 | 30 | 26 | 5
|  | 9.6667 | 37.6667 | 27 | 3.3333
sj |  | 1.1547 | 6.6583 | 1 | 1.5275
n |  | 3 | 3 | 3 | 3
fi=n-1 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Raspon Wn |  | 2 | 12 | 2 | 3
a. TESTIRANJE HOMOGENOSTI TAČNOSTI MERENJA Bartletov test: Vrši se testiranje hipoteze o jednakosti k disperzija
TEST STATISTIKA
| 2.6667 | 88.6667 | 2 | 4.6667
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 0.57536 | 7.5835 | 0 | 1.6946
n | k | fm | s2 | c
3 | 4 | 8 | 12.25 | 1.2083
8.4337
RAČUNANJE KVANTILA
|  | 7.8147 | Odbacuje se nulta hipoteza, jer je:
|  | 11.3449 | Odbacuje se alternativna hipoteza, jer je:
b. EKSPERIMENTALNO STANDARDNO ODSTUPANJE MERENJA UGLOVA U 3 GIRUSA
s2= | 12.25
s= | 3.5
2.0207
H_0:𝜎_1^2=𝜎_2^2=⋯=𝜎_𝑘^2=𝜎^2
H_a:" da je bar jedno " 𝜎_𝑗^2≠𝜎^2
𝜒^2=1/𝑐∗(𝑓_𝑚∗𝑙𝑛𝑠^2−∑_(𝑖=1)^𝑘▒〖𝑓_𝑖∗𝑙𝑛𝑠_𝑖^2 〗)
𝛘_(𝛂,𝐟)^𝟐 =𝛘_(𝟎.𝟎𝟓,𝟑)^𝟐=
𝛘^𝟐=𝟖.𝟒𝟑>𝟕.𝟖=𝛘_(𝟎.𝟎𝟓,𝟑)^𝟐
𝐗 ̅
𝑐=1+1/(3∗(𝑘−1) )∗(∑_(𝑖=1)^𝑘▒〖1/𝑓_𝑖 −1/𝑓_𝑚 〗)
𝑓_𝑚=∑_(𝑖=1)^𝑘▒𝑓_𝑖
𝑠^2=1/𝑓_𝑚 ∗∑_(𝑖=1)^𝑘▒〖𝑓_𝑖∗𝑠_𝑖^2 〗
𝑓_𝑖∗𝑠_𝑖^2
1/𝑓_𝑖
𝛘^𝟐=
𝑓_𝑖∗𝑙𝑛𝑠_𝑖^2
𝝌_(𝜶,𝒇)^𝟐 =𝝌_(𝟎.𝟎𝟏,𝟑)^𝟐=
𝐒_𝐱 ̅ =𝐬/√𝐧=
𝛘^𝟐=𝟖.𝟒𝟑<𝟏𝟏.𝟑=𝛘_(𝟎.𝟎𝟏,𝟑)^𝟐